附件8：危险药品和实验室安全管控措施

二级学院名称（章）：                   院长签字：              分管副院长签字：

| 重点部位设施 | 主要风险概述 | 管控责任 |  | 责任是否落实 |  | 责任人签字 | 管控措施 | 措施是否到位 |  | 责任人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品 | 1.对生物组织造成毒害或损害。 2.对环境生态具有腐蚀作用。 3.容易燃烧，造成火灾危害。 3.保管、使用、操作不当发生爆炸。 | 1.危险化学品必须通过政府部门指定的合法渠道，向有销售资质的供应商购买。 |  |  |  |  | 1.危险化学品专人、专柜管理，结合实际，制定《安全应急预案》。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.危险化学品实行“四无一保”，无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全。 |  |  |  |
|  |  | 2.制定危险化学品安全管理制度、安全防范设施、安全操作规程，并对执行情况定期进行检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.危险化学品在专用库房、专用场地或专用储存室（柜），分类分项存放。 |  |  |  |
|  |  | 3.开展针对危险化学品相关安全教育和技术培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.危险化学品使用时应“即领即用”和“用多少领多少”，领用时须登记。 |  |  |  |
|  |  | 4.危险化学品实验过程中产生的危险废弃物不随意排放，按规定集中收集处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.易制毒化学品、爆炸品及易制爆化学品、剧毒化学品严格遵守“五双”制度，双人保管、双人双锁、双人收发、双人领退、双人使用。存储场所有符合要求的技防措施；易制毒化学品、爆炸品及易制爆化学品、剧毒化学品当天未用完的，应交回专用化学品库代为保管；同时该类化学品的管理必须接受属地公安部门的监管。 |  |  |  |
|  |  | 5.发生危险化学品事故时，及时采取措施，做好应急善后工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.使用者须熟悉危险化学品的物理化学性质及其危险特性，遵守操作规程。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. 危化品发生泄漏等事故，使用者依据《应急预案》采取有效的措施、避免对环境及他人造成危害。 |  |  |  |
| 实验室 | 1.易燃易爆、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 2.禁忌类危险化学品混存，危险化学品发生反应，可能导致火灾、爆炸事故。 3.学生不按操作规程和规定进行实验，可能导致火灾或爆炸。 4.气瓶气体泄漏。 5.放射源、辐射源等。 6.细菌、病菌等生物类安全风险。 | 1.制定实验室安全管理制度。 |  |  |  |  | 1. 制毒化学品、爆炸品及易制爆化学品、剧毒物品实行五双管理，全程由必要视频监控等技防措施。 |  |  |  |
|  |  | 2.实验人员安全培训，安全教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.做好危险化学出入库登记，详细记录领用人信息。 |  |  |  |
|  |  | 3.实验室有严格的安全准入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.按要求配置消防器材、洗眼器等应急设施。 |  |  |  |
|  |  | 3.应急状况下的处置，逃生疏散演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.张贴安全警示标志，如“严禁烟火”等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.酸碱等易发生化学反应的化学品,应分开存放。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.剧毒或易燃易爆化学品存放处应设置监控。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.加强安全教育培训，做好各类实验操作指导。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.形成应急预案并贯彻实施，确保紧急情况下的人身安全，避免发生二次事故。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.确认实验室新风系统、通风橱、负压系统、灭菌消毒设施等处于正常运行状态，才能进行相关实验操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.危险废弃物的产生单位应严格按废弃物的成分、属性分类收集，收集容器外必须粘贴标签，标明废弃物名称（或主要成分）、废弃物特性（可燃性、反应性、腐蚀性、毒性）及产生废弃物的单位。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.加强气瓶的保管，严格按安全操作规程使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1细菌、病菌类、医药、病理等涉生物安全实验室必须按生物安全分级管控。 13.妥善处理解剖动物尸体。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.学生实验要根据实验需要选择合理的防护装备和劳保用品。 15.放射源、辐射源等专人管控、严防失控。 |  |  |  |